МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43

УТВЕРЖДАЮ

Директор школы № 43

____________ Борецкая М.В.

АКТ

приёмки кабинета химии на готовность к новому учебному году

от «__13___» августа 2015 года

Комиссия, назначенная приказом директора школы от «_12» августа 2015 года в составе:

председатель комиссии: Талютина О.А, отв. за охрану труда в школе,

члены комиссии:  ___Абросимова Е.В.__, заведующий кабинетом химии

Дружицкая О.В, зам. Директора  по АХР

Попова Т.П, председатель ПК

установила:

- Количество мест для учащихся _38 (ед.).

- Лаборантская находится в смежном помещении за передней стеной

- Имеются два выхода при норме: один в кабинет, другой в коридора

- Освещённость на столах при норме 300 лк, на классной доске 500 лк,

- Столы ученические лабораторные с бортиком

- Демонстрационный стол , без бортика

- Столы и стулья ростовых групп:

- Электрическое питание к лабораторным столам имеется  не имеется.

- Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено

- Вытяжной шкаф для проведения лабораторных работ и демонстрационных опытов пригоден, Площадь открывающихся фрамуг (форточек) 1/50 площади пола,

- Общая приточно-вытяжная вентиляция

- Опись химических реактивов имеется ,соответствует перечню учебно-наглядных пособий.

- Стеклянная посуда имеется в достаточном  количестве

- Фарфоровая посуда имеется в достаточном количестве

- Надписи на ёмкостях с реактивами на русском языке

- Реактивы хранятся по группам хранения

- Запрещенных химических реактивов, приборов и оборудования с повышенным уровнем радиации нет.

- Средства пожаротушения (песок, совок,, огнетушитель )есть

- Аптечка  укомплектована

- Инструкция по охране труда и безопасности жизнедеятельности в кабинете химии имеется соответствует требованиям «Положения о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда»

- В кабинете имеется  раковина с водопроводом.

На основании осмотра кабинета химии №_26__и ознакомления с соответствующей документацией комиссия приняла решение:

Считать кабинет химии №__26__ готовым к проведению в нём занятий в 2015-2016 учебном году.

Председатель комиссии 	_________________ (__Талютина О.А_)

Члены комиссии: